## Опросный_лист
Адрес: Россия, 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62. Тел.: 8 (3822) 288-879, 903-445, E-mail: marketing@manotom.com ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора датчиков давления ДМ5017
Общая информация (обязательна к заполнению) | [9 empty] | - ручной ввод
Предпритие: | [7 empty] | Дата заполнения: |  | - выпадающий список
Контактное лицо: | [7 empty] | Тел. / факс:
Адрес: | [7 empty] | E-mail:
Опросный лист № |  |  | Позиция по проекту: | [5 empty] | количество:
Параметр | Значение
Измеряемый параметр
Измеряемая среда и концентрация
Температура измеряемой среды | от |  | до |  | ℃
Основная погрешность измерения
Диапазон измерения прибора | от |  |  | до
Исполнение по взрывозащите
Выходной сигнал
Индикация
Климатическое исполнение
Монтаж датчика
Резьбовое соединение с тех.процессом | Для штуцерного исполнения:
Для фланцевого исполнения:
Электрическое подключение | Тип кабеля:
Монтаж кабеля в металлорукаве:
| Диаметр кабеля: |  |  |  |  | мм | Диаметр брони: |  | мм
Дополнительное оборудование
Блок клапанный | Тип вентильного блока:
Присоединение к процессу:
Тип резьбы:
Монтажные части |  | Кронштейн для крепления датчика на панели/стене/трубе 2"
Ниппель 14х2 плоский с накидной гайкой М20х1,5
Дополнительные требования
Дополнительные требования к комплектации
Заполненный опросный лист сохраните и отправьте нам по электронной почте marketing@manotom.com
Note on J12: Указать если выбрано "другое"
Note on K25: Указать если выбрано "другая"

## Данные (hidden)
Измеряемый параметр | Основная погрешность измерения | Диапазон измерения прибора | Исполнение по взрывозащите | Выходной сигнал | Индикация | Климатическое исполнение
Избыточное давление | 0,06% | МПа | 1Ex d IIC T5 Gb X (Взрывонепроницаемая оболочка) | 4-20 мА + HART | Без индикации | от - 20 до + 70 (УХЛ 3.1)
Перепад давления | 0,1% | кПа | 0Ex ia IIC T5 Ga X (Искробезопасная электрическая цепь) | RS-485 | ЖКИ- жидкокристаллический дисплей | от - 55 до + 85 (У2)
Разрежение | 0,15% | бар | Общепромышленное исполнение | RS-485+сигн. устройство |  | от - 10 до + 60 (Т3 - тропическое)
Абсолютное давление | 0,2% | кг/см²
| 0,25% | другое
Для штуцерного исполнения: | Для фланцевого исполнения: | Тип кабеля: | Монтаж кабеля в металлорукаве: | Тип вентильного блока: | Присоединение к процессу: | Тип резьбы:
20х1,5-8g | K1/2 | Бронированный | Да | 1-вентильный | М20х1,5 | наружная
G1/2-B | K1/4 | Небронированный | Нет | 2-х вентильный | G1/2" | внутренняя
K1/2 |  |  |  | 3-х вентильный | K1/2" (1/2"NPT)
K1/2внут |  |  |  | 5-ти вентильный | K1/4" (1/4"NPT)
R1/2 |  |  |  |  | другая
Монтажные части | Соединение | Монтаж с разделителем | Резьба | Ответная часть под приварку (адаптер, ответный фланец) | да/нет
Кронштейн для крепления датчика на панели/стене/трубе 2" | Прямое | Заполнение и сборка на заводе-изготовителе | М20х1,5 | Требуется | Да
Ниппель 14х2 плоский с накидной гайкой М20х1,5 | Через охладитель | Заказчик самостоятельно заполняет комплект | Внутренняя | Не требуется | Нет
Импульсная линия (указать диаметр линии, материал, длину) | Через капилляр |  | Наружная
Другое